Утверждена

Решением поселкового Совета

р.п. Варнавино от 17.02.2012г № 47

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

р.п. ВАРНАВИНО

2012-2026 г.г.

Раздел 1

Основная цель  разработки схемы теплоснабжения – удовлетворение спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду  на территории р.п. Варнавино.

Основными задачами являются:

-    Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения;

-    Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжении.

- Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя.

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории районного центра.

В результате реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии будет модернизировано 3 котельные;

построено  400 м новых тепловых сетей; произведен ремонт отопительной системы Варнавинской средней школы; произведена реконструкция 400 м теплотрассы ул. Советская.

Строительство объектов теплоснабжения и замена изношенного оборудования повысит надежность теплоснабжения;  снизит затраты на выработку тепловой энергии; позволит  обеспечить тепловой энергией жилые дома и здания   соцкультбыта. Строительство новых тепловых сетей на ул. Школьная решит проблемы отопления  построенного в 2010 году спортивного корпуса, а реконструкция теплосетей ул. Советская  повысит качество теплоснабжения  жилых домов.

Раздел 2

- Характеристика существующего состояния теплоснабжения.

Тепловые сети р. Варнавино - это  6 км. наземной и подземной бесканальной прокладки, из них 6 км. ЖКХ муниципальных образований основной материал – сталь, ПВХ, физический износ более 80 %.

Из 10 действующих отопительных котельных р.п. Варнавино 8 являются муниципальной собственностью, из них:

- 3 котельные  находятся в хозяйственном ведении учреждений образования;

(см.приложение №3)

- 1 котельная  находится в хозяйственном ведении учреждений здравоохранения;

( см. приложение №3)

- 4 котельных   находятся в хозяйственном ведении  МУП «Варнавинкоммунсервис»;

(см.приложение №3)

Из 2 действующих  ведомственных котельных 1 принадлежат областному бюджету ( Котельная ГОУ для детей-сирот, оставшихся без попечения родителе «Варнавинский детский дом»), 1- федеральному(котельная РУС Варнавинский ФПС)

Основными видами топлива для котельных являются:  дрова,  уголь, ПБТ (Таблица 1).

Распределение котельных по видам потребляемого топлива.     Таблица 1

| Наименование | Ед. изм. | Виды топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | опилки | уголь | мазут | ПБТ | дрова |
| Котельные по всем видам собственности | Ед. |  | 8 |  | 1 | 1 |
| В том числи ЖКХ муниципальных образований | Ед. |  | 6 |  | 1 | 1 |

Основную долю жилых домов, подключенных к сетям центрального теплоснабжения (25,2тыс.кв.м.) отапливает - центральная котельная , находящаяся в хозяйственном ведении у МУП «Варнавинкоммунсервис», отапливает 37 многоквартирных домов р. п. Варнавино.

Рост тарифа на тепло в 2011 году составил (средний) 10,6% (Таблица 2)

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Тариф на теплоэнергию руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | Прогноз 2012 г. |
| 1 | МУП «Варнавинкоммунсервис» | 2196,14 | 2403,7 |  |

Отопление индивидуального жилья, части многоквартирных домов в основном производится дровами и древесными отходами (горбыль).

Технические характеристики состояния тепловых сетей и источников теплоснабжения р.п. Варнавино приведены в следующих приложениях:

Приложение 1 – реестр сетей теплоснабжения.

Приложение 2 - реестр отопительных котельных р.п. Варнавино

Приложение 3 -   присоединенные потребители к котельным р.п. Варнавино.

2. Содержание проблем

Проблемы теплоснабжения р.п. Варнавино:

- Не подключен к сетям центрального теплоснабжения построенный в 2010 году спортивный корпус по ул. Школьная, необходима реконструкция сетей для обеспечения надежного теплоснабжения жилых домов по ул. Советская.

Общий физический износ тепловых сетей  и  котельного оборудования составляет около 60%. По этой причине существуют значительные потери тепловой энергии при ее транспортировке, некачественное предоставление теплоснабжения, перерасход топлива. Это, в свою очередь, приводит к росту финансовых затрат.  Поэтому необходима замена морально устаревшего и изношенного оборудования.

## Организация контроля исполнения Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии р.п.Варнавино осуществляет поселковая Администрация р.п. Варнавино.

Подготовку проекта схемы теплоснабжения и представление его на рассмотрение главе Администрации р.п. Варнавино осуществляет УКС и КХ администрации Варнавинского района

Мероприятия по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии р.п. Варнавино на 2011 – 2015 годы

| N п/п | Наименование объекта | Характеристика строительства | Технические мероприятия | 2011 г., т. руб. | 2012 г., т. руб. | 2013 г., т. руб. | 2014 г., т. руб. | 2015 г., т. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1.3. | Центральная котельная р.п. Варнавино | Модернизация | Замена двух котлов | 510 |  |  |  | 1000 | Прочие источники |
| 1.4. | Котельная №4 р.п. Варнавино | Модернизация | Замена котла |  | 350 |  |  |  | Прочие источники |
| 1.7. | Котельная №2 р.п. Варнавино | Модернизация | Замена котла |  | 250 |  |  |  | Прочие источники |
| 1.8. | Теплотрасса ул. Школьной п. Варнавино | Новое строительство | Строительство 300 м. теплотрассы (для отопления спорткорпуса) |  | 1580 |  |  |  | Прочие источники |
| 1.9. | Теплотрасса ул. Советская р. п. Варнавино | Реконструкция | Замена 400 м. |  |  | 1600 |  |  | Прочие источники |
| 1.10. | Отопительная система Варнавинской средней школы | Капитальный ремонт | Замена теплотрассы | 89 |  | 70 | 110 | 120 | Местный бюджет |
|  |  |  | Замена котла |  | 120 |  |  |  | Местный бюджет |
| 1.11 | Котельная ГОУ для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей»Варнавинский детский дом» Комсомольская д.7 | Модернизация | Замена котла: | 9 |  |  | 15 |  | Областной бюджет |
| 1.12 | Котельная РУС Варнавинский ФПС Р.п. Варнавино ул.Продотрядников 11. | Модернизация | Замена котла | 200 | 200 |  |  |  | Прочие источники |
|  |  |  | Замена мотора и насоса | 50 | 50 |  |  |  | Прочие источники |
| ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ: | 34788 | 42290 | 37670 | 2125 | 2720 |  |

В  2016-16 годах на территории р.п. Варнавино планируется проведение мероприятий по газификации поселка:

- изготовление проектно-сметной документации;

- строительно-монтажные работы центрального газопровода;

- подключение к сетям центрального водопровода объектов соцкульбыта, жилых домов, прочих организаций.